## Zabbix_Items
Host ID | Host Name | Host | Item ID | Item Name | Item Key | Value Type
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42227 | Host name of Zabbix agent running | agent.hostname | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42237 | Zabbix agent ping | agent.ping | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42250 | Version of Zabbix agent running | agent.version | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42251 | Maximum number of open file descriptors | kernel.maxfiles | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42252 | Maximum number of processes | kernel.maxproc | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44518 | Interface ens3: Inbound packets discarded | net.if.in["ens3",dropped] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44519 | Interface ens3: Inbound packets with errors | net.if.in["ens3",errors] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44520 | Interface ens3: Bits received | net.if.in["ens3"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45014 | Interface ipsec0: Inbound packets discarded | net.if.in["ipsec0",dropped] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45015 | Interface ipsec0: Inbound packets with errors | net.if.in["ipsec0",errors] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45016 | Interface ipsec0: Bits received | net.if.in["ipsec0"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44521 | Interface ens3: Outbound packets discarded | net.if.out["ens3",dropped] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44522 | Interface ens3: Outbound packets with errors | net.if.out["ens3",errors] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44523 | Interface ens3: Bits sent | net.if.out["ens3"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45017 | Interface ipsec0: Outbound packets discarded | net.if.out["ipsec0",dropped] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45018 | Interface ipsec0: Outbound packets with errors | net.if.out["ipsec0",errors] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45019 | Interface ipsec0: Bits sent | net.if.out["ipsec0"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42253 | Number of processes | proc.num | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42254 | Number of running processes | proc.num[,,run] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42255 | System boot time | system.boottime | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42256 | Interrupts per second | system.cpu.intr | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42259 | Load average (15m avg) | system.cpu.load[all,avg15] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42249 | Load average (1m avg) | system.cpu.load[all,avg1] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42257 | Load average (5m avg) | system.cpu.load[all,avg5] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42260 | Number of CPUs | system.cpu.num | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42261 | Context switches per second | system.cpu.switches | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42269 | CPU utilization | system.cpu.util | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42262 | CPU guest time | system.cpu.util[,guest] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42263 | CPU guest nice time | system.cpu.util[,guest_nice] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42264 | CPU idle time | system.cpu.util[,idle] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42265 | CPU interrupt time | system.cpu.util[,interrupt] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42258 | CPU iowait time | system.cpu.util[,iowait] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42248 | CPU nice time | system.cpu.util[,nice] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42247 | CPU softirq time | system.cpu.util[,softirq] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42246 | CPU steal time | system.cpu.util[,steal] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42229 | CPU system time | system.cpu.util[,system] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42230 | CPU user time | system.cpu.util[,user] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42231 | System name | system.hostname | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42232 | System local time | system.localtime | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42233 | Operating system architecture | system.sw.arch | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42234 | Operating system | system.sw.os | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42235 | Software installed | system.sw.packages | 4
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42228 | Free swap space | system.swap.size[,free] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42236 | Free swap space in % | system.swap.size[,pfree] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42238 | Total swap space | system.swap.size[,total] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42239 | System description | system.uname | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42240 | System uptime | system.uptime | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42241 | Number of logged in users | system.users.num | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44544 | vda: Disk average queue size (avgqu-sz) | vfs.dev.queue_size[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44537 | vdb: Disk average queue size (avgqu-sz) | vfs.dev.queue_size[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44528 | vda: Disk read request avg waiting time (r_await) | vfs.dev.read.await[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44527 | vdb: Disk read request avg waiting time (r_await) | vfs.dev.read.await[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44543 | vda: Disk read rate | vfs.dev.read.rate[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44536 | vdb: Disk read rate | vfs.dev.read.rate[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44542 | vda: Disk read time (rate) | vfs.dev.read.time.rate[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44535 | vdb: Disk read time (rate) | vfs.dev.read.time.rate[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44541 | vda: Disk utilization | vfs.dev.util[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44534 | vdb: Disk utilization | vfs.dev.util[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44530 | vda: Disk write request avg waiting time (w_await) | vfs.dev.write.await[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44529 | vdb: Disk write request avg waiting time (w_await) | vfs.dev.write.await[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44540 | vda: Disk write rate | vfs.dev.write.rate[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44533 | vdb: Disk write rate | vfs.dev.write.rate[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44539 | vda: Disk write time (rate) | vfs.dev.write.time.rate[vda] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44532 | vdb: Disk write time (rate) | vfs.dev.write.time.rate[vdb] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42242 | Checksum of /etc/passwd | vfs.file.cksum[/etc/passwd,sha256] | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44524 | Interface ens3: Operational status | vfs.file.contents["/sys/class/net/ens3/operstate"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44526 | Interface ens3: Speed | vfs.file.contents["/sys/class/net/ens3/speed"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44525 | Interface ens3: Interface type | vfs.file.contents["/sys/class/net/ens3/type"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45020 | Interface ipsec0: Operational status | vfs.file.contents["/sys/class/net/ipsec0/operstate"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45022 | Interface ipsec0: Speed | vfs.file.contents["/sys/class/net/ipsec0/speed"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 45021 | Interface ipsec0: Interface type | vfs.file.contents["/sys/class/net/ipsec0/type"] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44538 | vda: Get stats | vfs.file.contents[/sys/block/vda/stat] | 4
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44531 | vdb: Get stats | vfs.file.contents[/sys/block/vdb/stat] | 4
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44545 | /: Free inodes in % | vfs.fs.inode[/,pfree] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44546 | /: Space utilization | vfs.fs.size[/,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44547 | /: Total space | vfs.fs.size[/,total] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 44548 | /: Used space | vfs.fs.size[/,used] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42243 | Available memory | vm.memory.size[available] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42244 | Available memory in % | vm.memory.size[pavailable] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42245 | Total memory | vm.memory.size[total] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42270 | Memory utilization | vm.memory.utilization | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 39805 | Zabbix stats cluster | zabbix[cluster,discovery,nodes] | 4
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 42266 | Zabbix agent availability | zabbix[host,agent,available] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 28534 | Zabbix server: LLD queue | zabbix[lld_queue] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 28249 | Zabbix server: Preprocessing queue | zabbix[preprocessing_queue] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 25371 | Zabbix server: Utilization of alert manager internal processes, in % | zabbix[process,alert manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 29823 | Zabbix server: Utilization of alert syncer internal processes, in % | zabbix[process,alert syncer,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23252 | Zabbix server: Utilization of alerter internal processes, in % | zabbix[process,alerter,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 33026 | Zabbix server: Utilization of availability manager internal processes, in % | zabbix[process,availability manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23253 | Zabbix server: Utilization of configuration syncer internal processes, in % | zabbix[process,configuration syncer,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23255 | Zabbix server: Utilization of discoverer data collector processes, in % | zabbix[process,discoverer,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23256 | Zabbix server: Utilization of escalator internal processes, in % | zabbix[process,escalator,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 33027 | Zabbix server: Utilization of history poller data collector processes, in % | zabbix[process,history poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23257 | Zabbix server: Utilization of history syncer internal processes, in % | zabbix[process,history syncer,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23258 | Zabbix server: Utilization of housekeeper internal processes, in % | zabbix[process,housekeeper,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23259 | Zabbix server: Utilization of http poller data collector processes, in % | zabbix[process,http poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23260 | Zabbix server: Utilization of icmp pinger data collector processes, in % | zabbix[process,icmp pinger,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 25367 | Zabbix server: Utilization of ipmi manager internal processes, in % | zabbix[process,ipmi manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23261 | Zabbix server: Utilization of ipmi poller data collector processes, in % | zabbix[process,ipmi poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23262 | Zabbix server: Utilization of java poller data collector processes, in % | zabbix[process,java poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 28536 | Zabbix server: Utilization of LLD manager internal processes, in % | zabbix[process,lld manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 28538 | Zabbix server: Utilization of LLD worker internal processes, in % | zabbix[process,lld worker,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 39823 | Zabbix server: Utilization of ODBC poller data collector processes, in % | zabbix[process,odbc poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23264 | Zabbix server: Utilization of poller data collector processes, in % | zabbix[process,poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 25667 | Zabbix server: Utilization of preprocessing manager internal processes, in % | zabbix[process,preprocessing manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 25668 | Zabbix server: Utilization of preprocessing worker internal processes, in % | zabbix[process,preprocessing worker,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23265 | Zabbix server: Utilization of proxy poller data collector processes, in % | zabbix[process,proxy poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 34319 | Zabbix server: Utilization of report manager internal processes, in % | zabbix[process,report manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 34318 | Zabbix server: Utilization of report writer internal processes, in % | zabbix[process,report writer,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23266 | Zabbix server: Utilization of self-monitoring internal processes, in % | zabbix[process,self-monitoring,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 35277 | Zabbix server: Utilization of service manager internal processes, in % | zabbix[process,service manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23267 | Zabbix server: Utilization of snmp trapper data collector processes, in % | zabbix[process,snmp trapper,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23664 | Zabbix server: Utilization of task manager internal processes, in % | zabbix[process,task manager,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23268 | Zabbix server: Utilization of timer internal processes, in % | zabbix[process,timer,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23269 | Zabbix server: Utilization of trapper data collector processes, in % | zabbix[process,trapper,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 35275 | Zabbix server: Utilization of trigger housekeeper internal processes, in % | zabbix[process,trigger housekeeper,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23270 | Zabbix server: Utilization of unreachable poller data collector processes, in % | zabbix[process,unreachable poller,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23328 | Zabbix server: Utilization of vmware data collector processes, in % | zabbix[process,vmware collector,avg,busy] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23271 | Zabbix server: Queue over 10 minutes | zabbix[queue,10m] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23272 | Zabbix server: Queue | zabbix[queue] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23273 | Zabbix server: Configuration cache, % used | zabbix[rcache,buffer,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 33024 | Zabbix server: Trend function cache, % of unique requests | zabbix[tcache,cache,pitems] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 33025 | Zabbix server: Trend function cache, % of misses | zabbix[tcache,cache,pmisses] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23620 | Zabbix server: Value cache, % used | zabbix[vcache,buffer,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23625 | Zabbix server: Value cache hits | zabbix[vcache,cache,hits] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23628 | Zabbix server: Value cache misses | zabbix[vcache,cache,misses] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23662 | Zabbix server: Value cache operating mode | zabbix[vcache,cache,mode] | 3
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 35276 | Zabbix server: Version | zabbix[version] | 1
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23635 | Zabbix server: VMware cache, % used | zabbix[vmware,buffer,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23274 | Zabbix server: History write cache, % used | zabbix[wcache,history,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23275 | Zabbix server: History index cache, % used | zabbix[wcache,index,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23276 | Zabbix server: Trend write cache, % used | zabbix[wcache,trend,pused] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 10073 | Zabbix server: Number of processed numeric (float) values per second | zabbix[wcache,values,float] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 10075 | Zabbix server: Number of processed log values per second | zabbix[wcache,values,log] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 10078 | Zabbix server: Number of processed not supported values per second | zabbix[wcache,values,not supported] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 10074 | Zabbix server: Number of processed character values per second | zabbix[wcache,values,str] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 10077 | Zabbix server: Number of processed text values per second | zabbix[wcache,values,text] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 10076 | Zabbix server: Number of processed numeric (unsigned) values per second | zabbix[wcache,values,uint] | 0
10084 | Zabbix server | Zabbix server | 23277 | Zabbix server: Number of processed values per second | zabbix[wcache,values] | 0
10559 | H01_高圧引込盤 | H_LeadIn | 45036 | 地絡過電圧警報 | CP_G_OverVoltage | 3
10559 | H01_高圧引込盤 | H_LeadIn | 45034 | 断路器表示LDS-R1 | CP_OpenCircuit_LDS-R1 | 3
10559 | H01_高圧引込盤 | H_LeadIn | 45035 | 断路器表示LDS-R2 | CP_OpenCircuit_LDS-R2 | 3
10559 | H01_高圧引込盤 | H_LeadIn | 45033 | 過電圧警報 | CP_OverVoltage | 3
10559 | H01_高圧引込盤 | H_LeadIn | 45032 | 不足電圧警報表示 | CP_UnderVoltage | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45039 | 地絡警報表示 | CP_G_Fault | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45109 | 断路器状態表示 | CP_OpenCircuit | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45041 | 断路器_入_表示 | CP_OpenCircuit_st | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45038 | 過電流警報表示 | CP_OverCurrent | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45037 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45040 | 不足電圧警報表示 | CP_UnderVoltage | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44666 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44657 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44660 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44661 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45126 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44662 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44663 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45195 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44664 | MM21_Io | MM_Io | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44665 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45184 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44667 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44668 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44669 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44670 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44671 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44672 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45115 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44658 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44659 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44673 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44674 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44675 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44676 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44677 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44678 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44679 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44680 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 44681 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10560 | H02_高圧受電盤 | H_Recieve | 45137 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10561 | H03_コンデンサ主幹盤(F11) | H_MainCondenser | 45050 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10561 | H03_コンデンサ主幹盤(F11) | H_MainCondenser | 45049 | 地絡警報表示 | CP_G_Fault | 3
10561 | H03_コンデンサ主幹盤(F11) | H_MainCondenser | 45048 | 過電流警報表示 | CP_OverCurrent | 3
10561 | H03_コンデンサ主幹盤(F11) | H_MainCondenser | 45047 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10562 | H04_高圧一般電灯動力盤(F12) | H_PL | 45054 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10562 | H04_高圧一般電灯動力盤(F12) | H_PL | 45053 | 地絡警報表示 | CP_G_Fault | 3
10562 | H04_高圧一般電灯動力盤(F12) | H_PL | 45052 | 過電流警報表示 | CP_OverCurrent | 3
10562 | H04_高圧一般電灯動力盤(F12) | H_PL | 45051 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10563 | H05_高圧装置系統盤(F13) | H_DeviceSystem | 45058 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10563 | H05_高圧装置系統盤(F13) | H_DeviceSystem | 45057 | 地絡警報表示 | CP_G_Fault | 3
10563 | H05_高圧装置系統盤(F13) | H_DeviceSystem | 45056 | 過電流警報表示 | CP_OverCurrent | 3
10563 | H05_高圧装置系統盤(F13) | H_DeviceSystem | 45055 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10564 | H06_高圧装置13・23盤(F14) | H_Panel_13_23 | 45062 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10564 | H06_高圧装置13・23盤(F14) | H_Panel_13_23 | 45061 | 地絡警報表示 | CP_G_Fault | 3
10564 | H06_高圧装置13・23盤(F14) | H_Panel_13_23 | 45060 | 過電流警報表示 | CP_OverCurrent | 3
10564 | H06_高圧装置13・23盤(F14) | H_Panel_13_23 | 45059 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10565 | H07_高圧予備盤(F15) | H_Reserve | 45066 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10565 | H07_高圧予備盤(F15) | H_Reserve | 45065 | 地絡警報表示 | CP_G_Fault | 3
10565 | H07_高圧予備盤(F15) | H_Reserve | 45064 | 過電流警報表示 | CP_OverCurrent | 3
10565 | H07_高圧予備盤(F15) | H_Reserve | 45063 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10566 | H08_コンデンサ盤(1) | H_Condenser1 | 45067 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10566 | H08_コンデンサ盤(1) | H_Condenser1 | 45068 | 故障(PF断) | CP_PFbreak | 3
10566 | H08_コンデンサ盤(1) | H_Condenser1 | 45110 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10567 | H09_コンデンサ盤(2) | H_Condenser2 | 45069 | 状態表示(遮断器ON) | CP_Breaker_ON | 3
10567 | H09_コンデンサ盤(2) | H_Condenser2 | 45070 | 故障(PF断) | CP_PFbreak | 3
10567 | H09_コンデンサ盤(2) | H_Condenser2 | 45111 | 操作切替SW（遠方）カムスイッチ交換 | CP_SW | 3
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45092 | ELR | CP_ELR | 3
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45093 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45094 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45101 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44693 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44684 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44687 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44688 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45127 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44689 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44690 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45196 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44691 | MM21_Io | MM_Io | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44692 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45185 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44694 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44695 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44696 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44697 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44698 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44699 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45116 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44685 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44686 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44700 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44701 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44702 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44703 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44704 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44705 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44706 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44707 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 44708 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45138 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45170 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45171 | トランス負荷量_単相3線 | TransLoadAmount_13 | 0
10568 | L08_装置11変圧器盤(F34) | L_11_Trans | 45172 | トランス負荷率_単相3線 | TransLoadFactor_13 | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45089 | ELR | CP_ELR | 3
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45090 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45091 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45104 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44719 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44710 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44713 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44714 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45128 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44715 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44716 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45197 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44717 | MM21_Io | MM_Io | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44718 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45186 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44720 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44721 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44722 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44723 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44724 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44725 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45117 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44711 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44712 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44726 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44727 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44728 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44729 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44730 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44731 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44732 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44733 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 44734 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45139 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45173 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45174 | トランス負荷量_単相3線 | TransLoadAmount_13 | 0
10569 | L07_装置12変圧器盤(F33) | L_12_Trans | 45175 | トランス負荷率_単相3線 | TransLoadFactor_13 | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45086 | ELR | CP_ELR | 3
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45087 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45088 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45107 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44745 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44736 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44739 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44740 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45129 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44741 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44742 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45198 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44743 | MM21_Io | MM_Io | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44744 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45187 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44746 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44747 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44748 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44749 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44750 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44751 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45118 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44737 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44738 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44752 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44753 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44754 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44755 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44756 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44757 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44758 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44759 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 44760 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45140 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45155 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45156 | トランス負荷量_3相3線 | TransLoadAmount_33 | 0
10570 | L06_装置21変圧器盤(F32) | L_21_Trans | 45157 | トランス負荷率_3相3線 | TransLoadFactor_33 | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45083 | ELR | CP_ELR | 3
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45084 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45085 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45108 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44771 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44762 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44765 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44766 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45130 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44767 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44768 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45199 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44769 | MM21_Io | MM_Io | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44770 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45188 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44772 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44773 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44774 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44775 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44776 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44777 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45119 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44763 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44764 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44778 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44779 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44780 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44781 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44782 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44783 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44784 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44785 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 44786 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45141 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45158 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45159 | トランス負荷量_3相3線 | TransLoadAmount_33 | 0
10571 | L05_装置22変圧器盤(F31) | L_22_Trans | 45160 | トランス負荷率_3相3線 | TransLoadFactor_33 | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45080 | ELR | CP_ELR | 3
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45081 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45082 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45106 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44797 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44788 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44791 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44792 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45131 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44793 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44794 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45200 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44795 | MM21_Io | MM_Io | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44796 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45189 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44798 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44799 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44800 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44801 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44802 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44803 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45120 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44789 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44790 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44804 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44805 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44806 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44807 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44808 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44809 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44810 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44811 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 44812 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45142 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45176 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45177 | トランス負荷量_単相3線 | TransLoadAmount_13 | 0
10572 | L04_OA系統変圧器盤(F24) | L_OA_Trans | 45178 | トランス負荷率_単相3線 | TransLoadFactor_13 | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45077 | ELR | CP_ELR | 3
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45078 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45079 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45105 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44823 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44814 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44817 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44818 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45132 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44819 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44820 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45201 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44821 | MM21_Io | MM_Io | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44822 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45190 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44824 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44825 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44826 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44827 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44828 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44829 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45121 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44815 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44816 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44830 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44831 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44832 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44833 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44834 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44835 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44836 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44837 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 44838 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45143 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45179 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45180 | トランス負荷量_単相3線 | TransLoadAmount_13 | 0
10573 | L03_電灯コンセント変圧器盤(F23) | L_PL_Trans | 45181 | トランス負荷率_単相3線 | TransLoadFactor_13 | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45074 | ELR | CP_ELR | 3
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45075 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45076 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45102 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44849 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44840 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44843 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44844 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45133 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44845 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44846 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45202 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44847 | MM21_Io | MM_Io | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44848 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45191 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44850 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44851 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44852 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44853 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44854 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44855 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45122 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44841 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44842 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44856 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44857 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44858 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44859 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44860 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44861 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44862 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44863 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 44864 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45144 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45161 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45162 | トランス負荷量_3相3線 | TransLoadAmount_33 | 0
10574 | L02_動力22変圧器盤(F22) | L_22_Power_Trans | 45163 | トランス負荷率_3相3線 | TransLoadFactor_33 | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45071 | ELR | CP_ELR | 3
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45072 | LBSフューズ断 | CP_LBS_fuse | 3
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45073 | LBS状態表示 | CP_LBS_st | 3
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45103 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44875 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44866 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44869 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44870 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45134 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44871 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44872 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45203 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44873 | MM21_Io | MM_Io | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44874 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45192 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44876 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44877 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44878 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44879 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44880 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44881 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45123 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44867 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44868 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44882 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44883 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44884 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44885 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44886 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44887 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44888 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44889 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 44890 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45145 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45164 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45165 | トランス負荷量_3相3線 | TransLoadAmount_33 | 0
10575 | L01_動力21変圧器盤(F21) | L_21_Power_Trans | 45166 | トランス負荷率_3相3線 | TransLoadFactor_33 | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45095 | ELR | CP_ELR | 3
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45096 | 過負荷 | CP_Overload | 3
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44901 | MM20_接点情報 | MM_CP_info | 3
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44892 | MM02_電流スケール | MM_CurrentScale | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44895 | MM04_電力量スケール | MM_EnergyScale | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44896 | MM13_力率 | MM_Factor | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45135 | MM14_周波数 | MM_Frequency | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44897 | MM23_Igr | MM_Igr | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44898 | MM24_最大Igr | MM_Igr_MAX | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45204 | MM31_Igr情報 | MM_Igr_info | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44899 | MM21_Io | MM_Io | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44900 | MM22_最大Io | MM_Io_MAX | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45193 | MM30_Io情報 | MM_Io_info | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44902 | MM11_電力 | MM_Power | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44903 | MM03_電力スケール | MM_PowerScale | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44904 | MM08_RS線間電圧 | MM_RS_Voltage | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44905 | MM05_R相電流 | MM_R_Current | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44906 | MM15_R相デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44907 | MM26_R相最大デマンド電流 | MM_R_DemandCurrent_MAX | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45124 | MM12_無効電力 | MM_Reactive_Power | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44893 | MM18_受電電力量(H) | MM_RecievingEnergy_H | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44894 | MM19_受電電力量(L) | MM_RecievingEnergy_L | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44908 | MM09_ST線間電圧 | MM_ST_Voltage | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44909 | MM06_S相電流 | MM_S_Current | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44910 | MM16_S相デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44911 | MM27_S相最大デマンド電流 | MM_S_DemandCurrent_MAX | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44912 | MM10_TR線間電圧 | MM_TR_Voltage | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44913 | MM07_T相電流 | MM_T_Current | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44914 | MM17_T相デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44915 | MM28_T相最大デマンド電流 | MM_T_DemandCurrent_MAX | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 44916 | MM29_トランス負荷率 | MM_TranceLoadFactor | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45146 | MM01_電圧スケール | MM_VoltageScale | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45167 | トランス容量 | TransCapacity | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45168 | トランス負荷量_3相3線 | TransLoadAmount_33 | 0
10576 | L09_装置13・23変圧器盤(F41) | L_13_23_Trans | 45169 | トランス負荷率_3相3線 | TransLoadFactor_33 | 0
10577 | O01_TR温度上昇 | O_TR | 45100 | 低圧変圧器盤一括 | CP_LVT_ALL | 3
10578 | O02_MCCBトリップ | O_MCCB | 45031 | 低圧変圧器盤一括 | CP_LVT_ALL | 3
10579 | O03_直流電源盤 | O_DC_Panel | 45099 | 一括故障 | CP_Failure_ALL | 3
10580 | O04_統括接点 | O_ALL_CP | 45097 | MMデマンドデータリセット | CP_MMreset | 3
10580 | O04_統括接点 | O_ALL_CP | 45098 | PLC一括警報 | CP_PLC_ALL | 3
10677 | VPN router W3 | VPN router W3 | 45112 | ping | icmpping[] | 3
10677 | VPN router W3 | VPN router W3 | 45113 | icmppingsec | icmppingsec[] | 0
10680 | 積算電力合計 | Integration_Power | 45182 | 積算電力合計 | Integration_Power | 0